**ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЦИФРОВІ ВАГИ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТРОЮ**

* Пристрій може використовуватись як звичайні ваги для вимірювання ваги тіла.
* Функція вимірювання жирової тканини, що вимірюється вагами також спеціально спроєктована для вимірювання жиру, води та м'язової маси тіла.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

* Межа вимірювання: 5 кг – 180 кг / точність вимірювання 0,1 кг
* Межа вимірювання жирової тканини: точність вимірювання 5 - 50% / жир 0,1%
* Межа вимірювання води: точність вимірювання / вода 20 – 70%: 0,1%
* Межа вимірювання м'язової маси: точність вимірювання 20 - 56% / м'язова маса: 0,1%
* Зріст в межах: 75 – 225 см
* Віковий діапазон: 10 – 85 років
* Мінімальна вага: 5 кг
* Три одиниці вимірювання: kg / st / lb
* Зберігає дані 12 користувачів
* Покажчик помилки: Err%
* Індикатор напруги: якщо напруга акумулятора менше 2,5 В, з’являється помилка «Lo», а через 2 секунди ваги автоматично вимикаються.
* Індикатор перевантаження: О-LD, значення перевантаження 182 кг.
* Автоматичне вимкнення: якщо ваги не використовувались близько 10 секунд, то вони автоматично вимкнуться.
* Функціональні кнопки: UP, SET, DOUN, UNIT

**ВИМІРЮВАННЯ ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ / ВОДИ / М'ЯЗОВОЇ МАСИ ТІЛА**

1. **Введення особистих даних.**

**Параметри можуть бути введені в наступних областях:**

1. Для увімкнення натисніть кнопку [SET], серійний номер користувача Р00 (Р00-Р11), для вибору номера за бажанням натисніть кнопку [▲] або [▼], (загалом 12 номерів), далі для підтвердження натисніть кнопку [SET]. Якщо операція не буде підтверджена протягом 3 секунд, система автоматично встановить те, що блимаюча цифра є цифрою даного користувача.
2. Після встановлення номера користувача з’являється поле для введення статі. Натисніть кнопку [▲] або [▼] для вибору статі та для підтвердження натисніть кнопку [SET]. Якщо не підтвердити операцію протягом 20 секунд, ваги автоматично вимкнуться.
3. Після встановлення статі з’являється поле для введення віку. Встановити вік необхідно натискаючи кнопку [▲] або [▼], для підтвердження натисніть кнопку [SET]. Якщо не підтвердити операцію протягом 20 секунд, ваги автоматично вимкнуться.
4. Після встановлення віку з’являється поле для введення зросту. Встановіть зріст натискаючи кнопку [▲] або [▼], для підтвердження натисніть кнопку [SET]. Якщо не підтвердити операцію протягом 20 секунд, ваги автоматично вимкнуться.
5. **Розпочніть вимірювання маси жирової тканини, води та м’язової маси тіла.**
6. Після встановлення вищевказаних даних, LCD індикатор показує «0.0», що означає що можна розпочати зважування своєї жирової тканини, води та м’язової маси.
7. Станьте на ваги, зачекайте поки стабілізуються показники, а кінцеве значення ваги тіла відобразиться та один раз блимне.
8. Результати вимірювання жирової тканини, води та м’язової маси будуть відображені на LCD індикаторі один за одним, в сумі три рази, після чого ваги автоматично вимкнуться.

**ЗМІНІТЬ ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ**

У задній частині шкали знаходиться кнопка «UNIT», натисніть її щоб змінити одиницю вимірювання. До вибору є три одиниці вимірювання: KG, LB та ST.

**ПРИМІТКИ**

* Обережно натисніть на ваги рукою або ногою і LCD індикатор відтворить останній замір (запис не з’явиться при першому використанні).
* Ваги вимикаються автоматично через 8 секунд.
* Автоматичне відключення означає що особисті параметри були збережені.

**ВАЖЛИВІ ПРИМІТКИ**

* Під час налаштування параметрів можливо встановити ваги на 0 натискаючи на ваги стопою ноги або долонею. На основі актуальних чи змінених налаштувань можна почати вимірювання жирової тканини / води / м’язової маси в будь який момент.
* Після налаштувань параметрів можливо продовжити нові налаштування, натискаючи повторно кнопку [SET] та виконати наступну конфігурацію усіх параметрів в будь який час.

**ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО БЕЗПЕКИ**

1. Обережно розпакуйте пристрій, звертаючи увагу щоб не викинути жодної частини пакувального матеріалу перш ніж знайдете усі частини пристрою.
2. Цей пристрій не призначений для використання особами (у тому числі дітьми) з частковою фізичною недієздатністю, психічними порушеннями або особами, що не мають відповідних знань та досвіду. Вони можуть користуватися пристроєм лише під наглядом або після отримання відповідних вказівок, що стосуються використання пристрою від осіб, відповідальних за їхню безпеку.
3. Не намагайтеся самостійно відремонтувати пристрій та не виконуйте жодних модифікацій. Будь який ремонт чи регулювання цього пристрою варто довірити спеціалізованій фірмі/сервісу.Самовільне втручання у конструкцію пристрою під час гарантійного терміну призводить до втрати гарантії.
4. Ніколи не використовуйте пристрій з мокрими ногами, існує можливість посковзнутися.
5. Використовуйте та зберігайте пристрій подалі від легкозаймистих матеріалів та летких речовин.
6. Не піддавайте пристрій впливу екстремальних температур, дії прямих сонячних променів та надмірної вологості, не зберігайте його в надмірно запиленому приміщенні.
7. Не ставте пристрій поблизу обігрівачів, відкритого вогню чи іншого обладнання, що є джерелом тепла.
8. Пристрій призначений лише для домашнього використання, він не призначений для промислового використання та використання поза межами приміщення.
9. Не використовуйте пристрій для інших цілей, окрім тих, для яких він призначений.
10. На пристрій не варто бризкати водою або іншою рідиною. На пристрій заборонено лити воду або іншу рідину. Не занурюй пристрій у воду або іншу рідину.
11. На ваги заборонено застрибувати.
12. У пристрої відсутні акумулятори.
13. Ваги призначені виключно для зважування людей.
14. Якщо пристрій не буде використовуватись протягом тривалого часу варто вийняти з нього батарейки. Інакше вони можуть протекти всередину що призведе до непоправних пошкоджень.
15. Виробник не несе відповідальності за нещасні випадки, що виникли в результаті неправильного використання пристрою та його обладнання (за поранення, опіки, пожежу тощо).
16. Будь ласка не шкрябайте ваги з внутрішньої сторони, оскільки це пошкодить написи.

**ДІТИ І НЕПОВНОСПРАВНІ ОСОБИ**

• З міркувань безпеки дітей не залишайте у вільному доступі частини упаковки (пластикові мішки, картон, пінополістирол тощо)

• Цей пристрій не може використовуватися особами (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними та розумовими можливостями, порушеннями моторики та тими, хто не має необхідного досвіду і/або знань. Використання пристрою такими особами можливе лише під наглядом опікуна або після отримання вказівок, що стосуються використання пристрою.

• Не дозволяйте дітям гратися з плівкою. Небезпека удушення! Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм.



**ГАРАНТІЯ**

1. Гарантія надана повним товариством «ЕДЦ Потерек» [EDC Poterek Sp. Jawna], юридична адреса: вул. Познанська, 129/133, 05-850 Ожарув-Мазовецький, тел. служби сервісу: 022-7213571 дод. 10, що іменується далі "Esperanza".

2. Ця гарантія надає покупцю права та повноваження щодо Esperanza. Цю гарантію слід уважно прочитати, оскільки у разі пред'явлення претензій до Esperanza буде вважатися, що користувач ознайомився з гарантійними умовами та прийняв їх.

3. Esperanza гарантує, що у всіх виробах, включаючи комплектуючі, що містяться в упаковці, відсутні дефекти матеріалу та виробничі дефекти за умови їх нормальної експлуатації за призначенням.

4. У разі виникнення пошкоджень протягом гарантійного терміну Esperanza на власний розсуд або здійснить ремонт виробу, або замінить його на новий, використовуючи нові або оновлені в заводських умовах запасні частини. У разі використання частин, оновлених у заводських умовах, Esperanza гарантує, що їхні характеристики будуть аналогічні до нових виробів.

5. Браковані вироби повинні бути повернуті разом з квитанцією, комерційним рахунком-фактурою або будь-яким іншим документом, що підтверджує покупку у місці купівлі. Він повинен включати всі аксесуари, включені в оригінальну упаковку. Esperanza має право відхилити гарантії, якщо якихось аксесуарів не вистачатиме.

6. Esperanza намагатиметься відреагувати на рекламації впродовж 14 календарних днів із моменту повідомлення про неї у місці продажу. Esperanza зобов’язується відремонтувати несправний виріб у найкоротші терміни. Якщо необхідно імпортувати з-за кордону будь-які частини, які необхідні для ремонту, цей термін може бути продовжений.

7. Якщо потрібно замінити товар на новий, Esperanza залишає за собою право заміни на новішу модель з подібними експлуатаційними параметрами, якщо вона була введена в продаж замість попередньої моделі товару.

8. У разі висунення рекламації вважається, що покупець погодився з тим, що ремонт і заміна (залежно від наявності товару), залежно від рішення сервісної служби, є єдиною та винятковою формою висунення вимоги щодо гарантійних прав до товариства Esperanza.

**ВИКЛЮЧЕННЯ:**

**Гарантія на поширюється на:**

1. Вироби, виробником яких не є Esperanza;

2. Вироби, які були пошкоджені або отримали дефекти внаслідок:

- використання не за призначенням

- модифікації або втручання у внутрішню конструкцію пристрою

- сервісного обслуговування в неавторизованих сервісних центрах або іншій сервісній службі, ніж Esperanza

- неправильного зберігання, перевезення чи пакування

- неправильного встановлення виробів чи програмного забезпечення

- механічних, фізичних, хімічних та інших ушкоджень.

3. Esperanza не несе відповідальності за збитки внаслідок втраченого бізнесу та доходу, втрачених даних або шкоди внаслідок використання виробів Esperanza у роботі з іншими пристроями.

4. Вироби із зірваними пломбами, наклейками, а також сильно зношені вироби.

На всі товари Esperanza поширюється річна гарантія виробника, є всі необхідні сертифікати безпеки.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Відповідно до Директиви 2012/19/ЄС викидати електричне та електронне обладнання разом з побутовими відходами заборонено. Їхні складові частини підлягають повторній переробці або їх потрібно викидати окремо. У іншому випадку вони можуть призвести до виділення шкідливих та небезпечних речовин, що загрожуватимуть навколишньому середовищу і здоров'ю людей. Закон зобов'язує кожного споживача безкоштовно повертати використане і непотрібне електричне та електронне обладнання виробникам, торговим посередникам або у пункти, які займаються утилізацією цього типу відходів. Конкретні умови регулюються правилами відповідної країни. Наведений символ, які розміщується на продукції, в інструкції користувача або на упаковці, вказує на цю вимогу. За рахунок правильного розділення відходів та дотримання приписів щодо вторинної переробки кожен споживач робить свій внесок у захист навколишнього середовища. |



[*Знак:* СЕ]

**ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ**

Ми, виробник/імпортер

**Повне товариство «ЕДЦ Потерек» [EDC Poterek Sp. Jawna]**

**вул. Познанська, 129/133, 05-850 Ожарув-Мазовецький, Польща**

**[ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozarow Mazowecki, Poland]**

цим заявляємо, що виріб

**Вид виробу ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЦИФРОВІ ВАГИ**

**Назва SAMBA**

**Артикул EBS018K, EBS018W**

**Опції**

відповідає основним вимогам та іншим чинним положенням таких директив:

**Директива про електромагнітну сумісність 2014/30/ЄС**

**Рік випуску (останні 2 цифри): 2015-03**

Виріб відповідає таким нормам/стандартам:

**EN 55014-1:2017**

**EN 55014-2:2015**

Виробник/уповноважений представник

[*підпис*]

Цзінь Тянь

Менеджер з продукції

Ожарув-Мазовецький, 14.09.2021 р.

Штамп:

Есперанца [Esperanza]

Повне товариство «ЕДЦ» [EDC Sp. Jawna]

вул. Познанська, 129/133, 05-850 Ожарув-Мазовецький, [ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki]

ІПН 118-210-14-62 Regon 147415891