Gosund Flip V Перемикач

Інструкція з експлуатації

Огляд виробу

Швидко блимає зеленим кольором: Готовий для

підключення в простому режимі

Повільно блимає зеленим кольором: Готовий для підключення

в режимі АР

Світловий індикатор

Червоний колір: Перемикач Увімкнено

Не світиться: Перемикач вимкнено

Кнопка вкл./викл.

Кнопка скидання: Довго натискайте

будь-яку кнопку протягом 5 секунд,

щоб скинути налаштування та

повторно запустити пристрій.

Параметри

Вхід: 220-240 В ~,  50-60 Гц;

Вихід: 10 А (макс.);

Максимальна потужність: 2300 Ватт при 230 В ~

Частота WiFi: 2.4 Ггц.

Перед початком встановлення

Увага! Існує ризик ураження електричним струмом!

Неправильна установка може бути небезпечною або незаконною; для безпечної установки може знадобитися вимкнути живлення вимикачів. Будь-ласка, зателефонуйте до професійного електрика, якщо ви не знайомі зі специфікою електричних приладів чи вам незручно з ними поводитися під час встановлення.

Встановлення Gosund Flip V

Фаза живлення

Навантаження 2

Навантаження 1

Увага :

Щоб уникнути пожежі, удару електричним струмом та летальних випадків; вимкніть живлення на вимикачі або запобіжнику та перевірте, чи дійсно вимкнено живлення перед прокладкою електричних дротів.

Крок 1.

Вимкніть живлення на автоматичному вимикачі для перемикача, який ви замінюєте. Можливо, вам доведеться знеструмити більше ніж один вимикач / перемикач, щоб переконатися, що перемикач, з яким ви працюєте, знеструмлений.

ВАЖЛИВО: Використовуйте безконтактний детектор напруги або кілька разів переверніть перемикач світла, щоб переконатися, що живлення вимкнено.

Крок 2.

Відкрутіть і від'єднайте дроти від старого перемикача за допомогою шуруповерта.

Крок 3.

Встановіть розумний перемикач Gosund Flip V WiFi. Вставте дріт у вхід, а потім закрутіть гвинт.

Крок 4.

Встановіть прилад за допомогою наданих гвинтів.

Як створити пару з Додатком Gosund?

1. Завантажте Додаток Gosund з магазину Додатків або Google Play або за допомогою QR-коду нижче.

2. Відкрийте Додаток Gosund, створіть свій обліковий запис (аккаунт) і торкніться значка “+” у верхньому правому куті та виберіть “Switch (WiFi)” (Перемикач (WiFi)).

3. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити з'єднання.

З’єднання з мобільним телефоном

Вимоги:

Стан Wi-Fi 2,4 ГГц в домашніх умовах.

A: Для підключення в простому режимі - індикатор блимає швидко зеленим кольором;

---> Переконайтесь, що Розумний перемикач добре встановлений;

---> Відкрийте Додаток Gosund ---> Виберіть символ "+",

---> "Перемикач (Wi-Fi)".

(Переклад тексту на малюнку)

Моя домашня сторінка

ХМАРНО (ЗАТУМАНЕНО)

31°С				Відмінно                        Відмінно

Зовнішня температура                 Зовнішній PM 2.5          Якість зовнішнього повітря

(Переклад тексту на малюнку)

Додати вручну			Авто сканування

Електрик 		Розетка		Розетка (інша)		Скоро повернусь

(NB)

Освітлення

Мережевий фільтр

Побутова техніка

великих розмірів           Мережевий фільтр     Мережевий фільтр   Мережевий фільтр

(Wi-Fi)                          (Zigbee)                      (інше)

Побутова техніка

маленьких розмірів

Кухонні прилади		Перемикач

Система безпеки та

датчики				Перемикач	Перемикач	Перемикач

(Wi-Fi)	 	(Zigbee)		(GPRS)

Фізичні вправи та здоров’я

---> Підтвердьте стан світла на своєму перемикачі та дотримуйтесь інструкцій у Додатку.

---> Переконайтесь, що індикатор блимає швидко і підтвердьте це у Додатку,

якщо ви не бачите, що зелене світло швидко блимає, натискайте будь-яку кнопку протягом 5 секунд для скидання налаштувань та перезавантаження.

---> Виберіть 2.4G Wi-Fi та введіть пароль і підтвердьте це у Додатку;

---> Дочекайтеся успішної конфігурації та натисніть "Завершено".

B: Режим AP

---> Будь ласка, перемкніть прилад на "Режим AP", якщо з'єднання не працює в "Простому режимі";

---> Спочатку поверніться до інтерфейсу Додати пристрій "+",  виберіть

режим AP у верхньому правому куті.

(Переклад тексту на малюнку)

Відміна

Режим сполучення (спарювання)

Спочатку перезавантажте прилад.

Будь ласка, увімкніть прилад та переконайтеся, що індикатор повільно блимає.

Увага: будь ласка, завершіть процес спарювання протягом 3 хвилин після того, як ви перезапустили (перезавантажили) прилад.

-> Довго натискайте будь-яку кнопку скидання, доки індикатор не почне повільно блимати;

-> Переконайтесь, що індикатор блимає повільно та підтвердьте це у Додатку;

-> Оберіть свій 2.4G Wi-Fi та введіть пароль та підтвердьте це у Додатку;

-> Натисніть «Підключитися зараз» та виберіть точку доступу Wi-Fi під назвою «SmartLife-xxx», а потім поверніться до Додатку Gosund;

(Переклад тексту на малюнку)

Налаштування 	Бездротова Локальна Мережа

Бездротова Локальна Мережа

SmartLife – 25A2

Незахищена мережа

ОБЕРІТЬ МЕРЕЖУ….

-> Дочекайтеся успішної конфігурації та натисніть "Завершено".

Примітка: якщо з'єднання не працює в "AP режимі", будь ласка перевірте, чи має ваш маршрутизатор дводіапазонний Wi-Fi. Якщо він має дводіапазонний Wi-Fi, увійдіть в інтерфейс керування маршрутизатором, щоб розділити 2.4G та 5G Wi-Fi, а потім підключіть 2.4G Wi-Fi.

Створюйте сцени / групи

Ви можете створювати певні сцени та групи у Додатку Gosund, це дозволяє одночасно керувати різними розумними пристроями в різних приміщеннях.

(Переклад тексту на малюнку)

Моя домашня сторінка					Створюйте розумне

Натискайте, щоб керувати	автоматично	Задавайте умови	Ставте завдання

Керуйте багатьма пристроями за 		Запуск керування

допомогою одного натискання або 		Коли погода змінюється

за допомогою динаміка, 			Розклад

використовуючи голосові команди.		Коли стан пристрою змінюється

Обмін пристроєм

Якщо ви хочете надати іншим дозвіл контролювати ваш розумний перемикач, ви можете забезпечити це за допомогою функції обміну пристроями.

-> Перейдіть у Додаток Gosund -> Виберіть пристрій, яким ви хочете поділитися -> Оберіть кнопку редагування

-> Виберіть спільні пристрої -> Додати спільний доступ -> Введіть його / її Gosund аккаунт -> Пошук та завершення.

Як підключитися до Amazon Alexa

Вимоги:

1. Пристрій Amazon Alexа та Додаток Alexa;

2. Розумний перемикач, підключений до Додатку Gosund;

3. ID та пароль користувача Додатку Gosund.

Додайте Gosund як "Навички" для Alexa

Відкрийте Додаток Alexa та виберіть «Навички та Ігри» -> Пошук Gosund -> ПРАВО НА ВИКОРИСТАННЯ -> введіть Gosund аккаунт> авторизація на використання -> виберіть Gosund.

І тоді пристрої, які ви додали, синхронізуються

у Додатку Alexа. Ви також можете попросити Alexа виявити

нові пристрої для вас в цей момент.

(Переклад тексту на малюнку)

Додати пристрій					Gosund

Списки					Gosund

Нагадування та сигналізація		Пропонується номінальне керівництво

Контакти				ПРАВО (МОЖЛИВІСТЬ) НА ВИКОРИСТАННЯ

Поточні завдання

Потрібно прив’язати аккаунт

Речі, що необхідно спробувати

Навички та Ігри

(Переклад тексту на малюнку)

Прив’язати аккаунт                                                            Зроблено   skills-store.amazon.com

Зроблено   aleax.gosund.com			         amazon alexa

Наступні Додатки підтримують навички.

Будь ласка, виберіть Додаток для входу	                       Успішне приєднання до Додатку Gosund.

Що робити наступним кроком:

TuyaSmart				                        -> Закрийте це вікно, щоб виявити розумні

домашні пристрої за допомогою Alexа.

SmartLife

Gosund

Приєднатися зараз

Як попросити Alexa увімкнути / вимкнути Розумний Перемикач

Перш за все, потрібно дати точне ім’я для перемикача у Додатку Gosund. Якщо цього не зробити, Alexa може сказати вам: "Вибачте, я не можу знайти пристрій під назвою xxx ..."

Ви можете сказати Alexa "Alexa, увімкніть / вимкніть перемикач у ванній кімнаті", ця команда допоможе вам виконати роботу.

Додаток Gosund                                                                  Додаток Alexa

(Переклад тексту на малюнку)

Кабінет    Ванна кімната   Просто неба				РОЗЕТКИ (вилки)

Всі увімкнені /Всі вимкнені

Перемикач у ванній кімнаті                                        Перемикач у ванній кімнаті   ВИКЛ.

Вже увімкнений                                                            Новий пристрій

Розетка вітальні                                                             Розетка вітальні                       ВИКЛ.

Вже увімкнена                                                               Новий пристрій

Мій дім		Розумний          Я

Речі, які ви можете робити з Alexa

* Голосовий контроль Розумного перемикача;

* Віддалений контроль Розумного перемикача через Додаток Alexа;

* Додавання Розумного перемикача до певних груп у Додатку Alexа. Стосовно інших питань щодо Alexa, будь-ласка, дізнайтеся на сторінці підтримки Amazon Alexа або зв’яжіться з нами безпосередньо електронною поштою.

Поради щодо використання голосового керування Alexa

Переконайтесь, що ім’я пристрою, встановлене для Розумного перемикача, є унікальним та впізнаваним для голосового помічника Alexa. Ви повинні переконатися, що всі назви для розумних пристроїв у вашому будинку не повторюються та впізнаванні для Alexa. Системі голосового помічника потрібна точна команда, щоб виконати роботу.

Як підключитися до Google Home

Ви можете це зробити, зв’язавши Додаток Gosund з Додатком Google Home, перейдіть до Додатку Google Home і знайдіть "Працює з Google" -> Пошук Gosund -> Введіть свій аккаунт Gosund -> Дозволено використання.

І тоді Додаток GoogIe Home буде вести вас і підказувати.

Налаштування

Налаштуйте нові пристрої або додайте існуючі пристрої та послуги у свій дім

Нові пристрої

Налаштування нових пристроїв

Пристрої Google Home, Ghromecast та пристрої, зроблені для Google, такі як GE розумні лампочки.

Працює з Google

Щось вже налаштували?

Пов’яжіть послуги вашого інтелектуального будинку на зразок Philips Hue та TP-Link.

Гарантія

Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та особливо дотримуйтесь всіх попереджень та запобіжних заходів. Якщо ви не дотримуєтесь інструкцій та інформації щодо правильного поводження з цим приладом, ми не несемо відповідальності за будь-які травми, отримані в наслідок неналежного поводження з перемикачем, а також за заподіяння шкоди майну.

Попередження та запобіжні заходи

Важливо!

•  Виріб повинні встановлювати лише люди, які мають відповідні знання та досвід роботи з електричними приладами.

• Використовуйте безконтактний детектор напруги або кілька разів переверніть перемикач світла, щоб переконатися, що джерело живлення вимкнено, інакше є ризик ураження електричним струмом з непоправними наслідками.

• Тримайте його в недоступному для дітей і домашніх тварин місці.

• "5 правил безпеки": відключіться від мережі; забезпечте захист від випадкового включення; переконайтеся, що немає напруги; забезпечте заземлення, щоб уникнути короткого замикання; прикривайте або захищайте сусідні частини, на які поступає живлення.

• Не використовуйте цей виріб у вологих середовищах або на відкритому повітрі. Він призначений лише для використання у приміщеннях.

• Не розміщуйте цей виріб поблизу опалювальних приладів, таких як мікрохвильові печі, духовки або радіатори.

• Захищайте виріб від екстремальних температур, прямих сонячних променів, сильних поштовхів, підвищеної вологості, горючих газів, парів та розчинників.

• Не розбирайте, не змінюйте та не ремонтуйте свій пристрій, а попросіть допомоги в уповноважених фахівців щодо несправності пристрою.

• Не використовуйте пристрій, коли він більше не працює належним чином або помітно пошкоджений.

•   Не зберігайте пристрій тривалий час у поганих умовах навколишнього середовища.

•  Ніколи не використовуйте агресивні миючі засоби, що містять спирт або інші хімічні розчини, оскільки це може пошкодити корпус або навіть погіршити роботу виробу.

Ризик пошкодження:

Не придатний для приладів, що перевищують струм 10А.

Будьте обережні.

Зв’яжіться з нами

Шеньчжень Gosund Technology Co., Ltd.,

Веб-сайт: www.gosund.com

Післяпродажне обслуговування: service@gosund.com

Адреса: Громада Гушу, вулиця Xixiang, район Баоан, Шеньчжень, Китай.