Пульсовий Оксиметр

Особливості:

- Індикатор заряду акумулятора.

- При відсутності сигналу протягом більше 8 секунд пристрій автоматично відключається.

- Має невеликій розмір, легку вагу, а також його зручно переносити.

Опис ключових функцій:  в режимі очікування запустіть основний пристрій, щоб він був у робочому стані. Доторкання до цієї кнопки під час робочого стану може змінити режим відображення.

Примітка: зображення профілю пристрою призначене лише для довідкового використання; може відрізнятися від зображення конкретної моделі.

Налаштування параметрів:

Натисніть кнопку запуску (˃3 с.) для налаштування параметрів. Стосовно меню:

- В меню 1 швидко натисніть кнопку (˂1 с.), щоб увімкнути напрямок інтерфейсу і довго натискайте, щоб перейти в режим налаштування щодо визначення рівня насичення крові киснем (˃3 с.).

- Покладіть палець у тестове положення оксиметра, і оксиметр автоматично проведе тестування та покаже результати.

УВАГА !

- під час використання пристрою на відкритому повітрі або при сильному освітленні, будь ласка, відрегулюйте яскравість екрана на більш високий рівень для належного спостереження;

- для користувача краще обирати меншу яскравість для економії заряду акумулятора.

- В меню 2 коли відображається сигнал «*» у «Налаштуваннях звуку», натисніть кнопку (˃3 с.) та увійдіть у меню 1, натисніть кнопку (˂1 с.), щоб обрати пункт меню та потім натисніть кнопку (˃3 с.), щоб налаштувати дані. Оберіть «+» або «-», щоб збільшити або зменшити значення.

Гарантійний талон виробу

Інформація про користувача:

Ім’я:_______________________________Телефон:________________________ Чат:_______________________________  Електронна пошта:___________________________ Поштовий індекс:______________________________________________________________

Адреса:_______________________________________________________________________

Несправності виробу, які потрібно усунути:_________________________________________

Гарантійний талон виробу

Інформація про користувача:

Ім’я:_______________________________Телефон:________________________ Чат:_______________________________  Електронна пошта:___________________________ Поштовий індекс:______________________________________________________________

Адреса:_______________________________________________________________________

Несправності виробу, які потрібно усунути:_________________________________________

Інструкції з експлуатації

- Вставте дві батарейки типа ААА у батарейний відсік.

- Вставте палець у гумовий отвір оксиметра.

- Натисніть кнопку на передній панелі пристрою для початку вимірювання.

- Не можна трясти пальцем або рухатись, коли працює оксиметр.

- Натисніть кнопку, якщо ви хочете змінити напрямок дисплею.

- Прочитайте відповідне значення на екрані дисплею.

- Пристрій автоматично вимкнеться через 8 секунд, у випадку відсутності сигналу від пальця.

Коли вставляєте палець в оксиметр, він повинен бути розташований нігтем вгору.

Увага: Медичним етиловим спиртом очистіть гумову поверхню пристрою, до якої торкається

палець перед кожним тестуванням, а також сам палець до і після проведення кожного

обстеження (гума, що знаходиться всередині оксиметра – це спеціальна медична гума, що не токсична і не шкідлива для шкіри людини та в жодному разі не може викликати алергічну реакцію).

Встановлення шнура підвісу

1. Протягніть тонкий кінець шнура в отвір для підвісу.

2. Протягніть товстий кінець шнура в кінець з різьбою і міцно його затягніть.

Аксесуари для пристрою

Один посібник користувача		Один шнурок	Картка сертифіката якості

Детальний опис функцій виробу:

1. Тип дисплея - рідкокристалічний дисплей

2. Sp02: Діапазон вимірювання: від 70% ~ 99%;

Точність ± 2% в діапазоні від 80% ~ 99%;

± 3% в діапазоні від 70% ~ 80%;

нижче 70% не вимагається;

Дозвіл (разрешение): ± 1%

3. Частота пульсу: Діапазон вимірювання від 30 ~ 240 ударів на хвилину;

Точність ± 1 удар на хвилину або ± 1% (більше значення);

- Вимоги до живлення: дві 1,5 V лужні батарейки типу AAA;

- Споживання енергії: менше 30 мА;

- Автоматичне вимкнення: пристрій автоматично вимкнеться сам через ≥8 секунд, у випадку відсутності сигналу від пальця.

- Вимоги до умов навколишнього середовища:

Робоча температура: від 5 ° С ~ 40ºС;

Відносна вологість навколишнього середовища: від 15% ~ 80% для роботи;

Атмосферний тиск: 70kPa ~ 106 kPa;

Транспортування, вимоги до зберігання:

Температура зберігання: від -10° С ~ 55° С;

Вологість: ≤ 95%;

Атмосферний тиск: 50kPa ~ 106 kPa, неагресивне та добре вентильоване середовище.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

МОДЕЛЬ:

ПЕРЕВІРЕНО:

ДАТА: