120 mm

说明书

P3

2019-08-30

设计师 邹学忠	产品经理

金东太空梭105g无光铜

印刷+联机过油+裁切+折页

质量工程师

色相正确，印迹牢固；各色套印不露杂色， 套印误差        0.1mm；折页误差 0.5mm

Pantone Cool Gray 11C + 185C

比例：按标注尺寸为准	单位：mm

# Text boxes

Подробности: www.yeelight.com Поддержка: support@yeelight.com

Производитель: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Адрес: F10-B4, Building. B, International Innovation Park, 1 KeyuanWeiyi Rd, Laoshan, Qingdao, Shandong Province, К итай

Mehr Informationen unter: www.yeelight.com

E-Mail Adresse unseres Kundenservice: support@yeelight.com Hersteller: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Adresse: F10-B4, Building B, International Innovation Park, 1 Keyuan Weiyi Rd, Laoshan, Qingdao, Shandong Province, China

Más información en: www.yeelight.com

E-mail de atención al cliente: support@yeelight.com Fabricante: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Dirección: F10-B4, Building B, International Innovation Park, 1 Keyuan Weiyi Rd, Laoshan, Qingdao, Shandong Province, China

Dowiedz się więcej na www.yeelight.com Obsługa klienta: support@yeelight.com

Producent: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Adres: F10-B4, Budynek B, Międzynarodowy Park Innowacji, KeyuanWeiyi, Laoshan, Qingdao, Shandong, Chiny

Learn more at: www.yeelight.com

Customer service e-mail: support@yeelight.com

Manufacturer: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Address: F10-B4, Building B, International Innovation Park, 1 Keyuan Weiyi Rd, Laoshan, Qingdao, Shandong Province, China

Увага! Ризик ураження електрострумом!

стінні анкери відповідно.

Колірне підсвічування

Корпус лампи

Стельова плита

Детальна інформація: www.yeelight.com

Електронна пошта відділу технічної підтримки: support@yeelight.com

Виробник: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.,

Адреса: F10-B4, Корпус Б, Міжнародний Інноваційний парк,   Keyuan Weiyi  Road, район Laoshan, місто Циндао, провінція Шаньдун, Китай.

Yeelight Crystal Pendant Light User Manual Lampa Yeelight Crystal Light Instrukcja obsługi

Yeelight Crystal Lámpara de suspensión Manual de instrucciones Yeelight Crystal Pendelleuchte Gebrauchsanleitung

Інструкція з експлуатації  для підвісного світильника Yeelight Crystal

EN

EN

Опис виробу

Інструкції щодо встановлення

- Розточування отворів.

  - Вийміть лампу та всі аксесуари з упаковки.

  - Перевірте місце встановлення.

Стельова плита

3. Просвердліть отвори електродрилем φ8 мм (глибина свердління:L≥40мм), і вмонтуйте в отвори

стінні

Кабель

Трос

Lamp Body

Ambient Light

- Фіксація верхньої панелі.

  - Вкрутіть один саморіз в один настінний анкер; Не затягуйте його, а залиште зазор  3мм~5мм.

  - Витягніть кабель із силіконової гільзи на задній стороні стельової пластини та відрегулюйте його до потрібної довжини.

  - Вставте в отвір один попередньо встановлений саморіз і закріпіть шуруп на вузькій стороні отвору.

× 2	× 2

× 2

4. Вкрутіть ще один саморіз в інший отвір та закріпіть верхню панель.

Анкер             Саморіз                Трос

*Будь ласка, двічі перевірте міцність фіксації панелі, щоб уникнути падіння.

01

02

PL

PL

OPIS PRODUKTU

Płyta sufitowa

INSTRUKCJA MONTAŻU

- Wiercenie otworów

  - Wyjmij lampę oraz wszystkie akcesoria z opakowania.

  - Wybierz odpowiednie miejsce, gdzie lampa będzie zamontowana.

  - Wywierć otwory Ø8mm wiertarką elektryczną (Głębokość L≥40mm) i włóż kołki rozporowe.

Kabel

Linka

Baza lampy

Oświetlenie otoczenia

- Przytwierdzanie tylnej płyty

  - Wwierć śrubę samogwintującą do kołka rozporowego; Nie dociskaj jeszcze, zachowaj 3-5mm odstępu.

  - Przełóż kabel przez silikonowy otwór i dopasuj długość.

  - Włóż śrubę samogwintującą do dziury i dokręć ją do węższej części dziury.

× 2	× 2

× 2

Linki

4. Wwierć drugą śrubę do drugiej dziury i bezpiecznie dociśnij całą płytę.

Kołki

rozporowe         samogwintujące

Śruby

* Upewnij się, czy płyta jest bezpiecznie zamontowana i nie ma zagrożenia upadku.

07

08

PL

PL

III. Okablowanie

- Usuń 6-8mm pokrywy kabla.

- Podłącz trzy kable, jak to pokazano na rysunku, a następnie dokręć do nich śruby.

- Sprawdź poziom zawieszenia lampy. Naciśnij łączenie, aby ustawić wysokość przewodów, w celu utrzymania t ego samego poziomu.

- Montaż bazy lampy

  - Podłącz obie linki z bazą lampy i dopasuj ich długość.

  - Włóż oba kable do pierścienia.

Kabel

6-8mm

* Naciśnij tutaj, by wyjąć linki i dopasować ich długość.

Pierścień

*Pamiętaj o uziemieniu.

*Odłącz prąd, zanim rozpoczniesz ten proces.

INTELIGENTNE STEROWANIE

- Pobierz aplikację Yeelight na swoje urządzenie mobilne.

- Włącz światło, a następnie aplikację i połącz lampę z aplikacją, podążając za instrukcjami na ekranie.

*Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

IV. Montaż lampy sufitowej

- Dopasuj długość kabla do wysokości linek (nadmiar kabla może być schowany w lampie).

- Załóż i dociśnij pokrywę tylnej płyty.

- Wkręć dwie śruby z linkami do pokrywy.

- Upewnij się, że sieć Wi-Fi jest włączona i jest dostęp do internetu.

- Lampa działa również z pilotem Yeelight.

09

10

Розгорнуте кільце

06

Декларація про відповідність нормам ЄС

Цим компанія Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd., заявляє, що це обладнання відповідає чинним Директивам ЄС та Європейським нормам і поправкам.

WEEE Інформація про утилізацію та переробку відходів електронного та електричного обладнання

Правильно утилізуйте цей виріб. Це маркування вказує на те, що цей виріб не слід утилізувати разом з іншими побутовими відходами на території ЄС. Щоб запобігти можливому завданню шкоди навколишньому середовищу або здоров’ю людей від неконтрольованої утилізації відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти повторному використанню матеріальних ресурсів. Для повернення використаного пристрою, скористайтеся системою повернення та збору або зв’яжіться з продавцем.

Попередження

- Перед використанням переконайтеся, що напруга в мережі живлення відповідає робочій напрузі підвісного світильника. Використання невідповідної напруги може пошкодити підвісний світильник та спричинити загрозу безпеці.

- Джерело світла, що міститься в цьому світильнику, має замінюватися тільки виробником або його сервісним агентом чи подібною кваліфікованою особою.

- Під час експлуатації лампа буде виділяти тепло. Будь ласка, забезпечте належну вентиляцію.

- Живлення не вимикається, коли ви вимикаєте світильник за допомогою пульта дистанційного керування або Додатку Yeelight, тому не торкайтеся, не замінюйте та не розбирайте цей підвісний світильник. Інакше це може призвести до ураження електричним струмом, отримання травми або навіть до летальних випадків..

- Підвісний світильник не рекомендується встановлювати в місці, де світло, що  його  оточує буде в межах 38 см.

*Перед встановленням вимкніть живлення.

*Будь ласка, суворо дотримуйтесь інструкцій щодо встановлення, щоб уникнути пожежі, ураження електричним струмом, падіння абажура або інших нещасних випадків.

* Для встановлення підвісного світильника потрібен кваліфікований електрик, а проводка повинна відповідати електричним стандартам IEEE або національним стандартам.

05

Як скинути налаштування лампи

Увімкніть і вимкніть вимикач підвісного світильника п’ять разів (утримуйте і вимикайте по 2 секунди кожен раз). Світильник перезавантажується через 5 секунд після легкого мерехтіння.

*Якщо підвісний світильник використовується в новому мережевому середовищі, спочатку перезавантажте його, скиньте налаштування, а потім підключіть до нової мережі.

Назва: Підвісний світильник Yeelight Crystal Колірна температура: 2700K-6000K          Робоча вологість: 0%-85%RH

Номінальна потужність: 33Вт(280×0.093W+14×0.5W/LED)

Бездротовий зв'язок: Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n 2.4Ггц, blutooth 4.2BLE

Основні параметри

Модель: YLDL01YL

Коефіцієнт потужності: 0.9

Робоча температура：-10℃~40℃ Вхід: 220В~240В 50/60Гц 0.16A

Сумісна з: Android 4.4&ios 9.0 і вище

Віддалений доступ  Оновлення прошивки

Різні сценарії           Голосове управління

Регульована висота            Високий CRI

Регульоване біле світло       Затемнення

Функції виробу

EN

EN

|  | nox dl 海外多语言版 |
| --- | --- |

ES

ES

III. fijación del cableado y cuerdas de alambre 1.Pele el cable 6mm – 8mm.

2.Connecte el conductor externo con la pinza N, el conductor neutro con la    y el conductor de protección con la L:Ahora aprete los terminales de conexión enroscando las pinzas .

Ⅴ. Instalación del cuerpo de la lámpara

- Connecte las dos cuerdas de alambre con el cuerpo de la lámpara y ajuste la longitud de los cables como desee.

- Inserte el final del cable al cuerpo de la lámpara en la conexión prevista.

- Compruebe que el cuerpo de lámpara esté bien recto. Aprete el anillo para ajustar las cuerdas de alambre hasta que tengan la misma longitud.

Cable

6-8mm

*La toma de tierra es imprescindible.

*Ajuste la longitud de las cuerdas de alambre metiendo sus extremos en la lámpara o apretando el anillo y estirando.

Connexión del kable

*Corte la corriente antes de desmontar el producto.

*Sólo para uso en interiores.

IV. Instalación de la parte delantera de la placa de techo

- Ajuste la longitud del cable de acuerdo con la altitud deseada de las cuerdas de alambre estirando el cable por el agujero en la tapa hacia arriba o abajo. El cable excedente puede ser guardado en la placa de techo.

- Cierre la tapa de la placa de techo.

- Enrosque los tornillos de las cuerdas de alambre en la tapa de la placa del techo para fijar las cuerdas de alambre.

Smart Control

- Descargue la Yeelight app en el App Store.

- Encienda la luz, abra la aplicación y connecte la luz con la app siguiendo las instrucciones.

*Por favor asegúrese de que la red de Wi-Fi esté disponible y tenga acceso a internet.

*La lámpara de suspensión funciona con el control a distancia de Yeelight.

15

16

DE

DE

Produktbeschreibung

Deckenhalterung

Montageanleitung

- Bohren der Löcher

  - Entnehmen Sie Leuchte und Zubehörteile aus der Verpackung.

  - Bestimmen Sie den Montageort.

  - Bohren Sie mithilfe einer Bohrmaschine (Bohrtiefe ≥40mm) zwei Deckenlöcher mit Ø8mm und setzen Sie jeweils ein Dübel hinein.

Kabel

Pendelseil

Leuchtenkörper

Ambientelicht

- Befestigung der Rückseite der Deckenhalterung

  - Drehen Sie eine Schraube in einen der Dübel. Ziehen Sie diese nicht ganz fest, sondern lassen Sie einen Abstand von 3mm-5mm.

  - Führen Sie das Kabel von hinten durch das Loch in der Rückseite der Deckenhalterung und richten Sie die Deckenhalterung so aus, dass die Schraubenlöcher jeweils über den Bohröffnungen liegen.

  - Dabei sollte die bereits eingedrehte Schraube durch die breitere Stelle des Schraubenlochs geführt werden und dann an der engeren Stelle festgezogen werden.

× 2

Dübel

× 2

Schraube

× 2

Pendelseil

4. Drehen Sie nun die andere Schraube in das zweite Loch und ziehen Sie diese fest, um die Rückseite der Deckenhalterung gut zu fixieren.

*Bite überprüfen Sie noch einmal, dass die Rückseite der Deckenhalterung gut befestigt wurde.

19

20

DE

DE

III. Verkabelung

- Kabel 6mm bis 8mm abmanteln.

- Verbinden Sie den Außenleiter mit Klemme L, den Nullleiter mit Klemme N und den Schutzleiter mit Klemme    . Schrauben Sie dann die Anschlussklemmen fest.

- Installation des Leuchtenkörpers

  - Verbinden Sie die Pendelseile mit dem Leuchtenkörper und passen Sie die Länge der Seile wie gewünscht an.

  - Stecken Sie das Ende des Kabels in den dafür vorgesehenen Anschluss am Leuchtenkörper.

  - Überprüfen Sie, ob der Leuchtenkörper gerade hängt. Drücken Sie den Ring nach unten, um die Pendelseile auf die gleiche Länge anzupassen.

Kabel

6-8mm

*Passen Sie die Länge der Pendelseile an, indem Sie die Enden der Seile an

der Pendelleuchte hineinschieben oder durch Drücken des Rings hinausziehen.

Kabelanschluss

*Die Erdungsleitung ist unbedingt notwendig.

*Schalten Sie den Strom ab, bevor Sie die Leuchte wieder abmontieren.

*Ausschließlich für den Innengebrauch geeignet.

IV. Montage der Vorderseite der Deckenhalterung

- Passen Sie die Länge des Kabels an die gewünschte Hängetiefe der Pendelseile an, indem Sie das Kabel durch das Loch im Deckel nach unten oder oben ziehen. Die überschüssige Kabellänge kann im Inneren der Deckelhalterung verstaut werden.

- Schließen Sie den Deckel der Deckenhalterung.

- Drehen Sie die Schrauben der Pendelseile am Deckel der Deckenhalterung fest, um die Pendelseile sicher zu befestigen.

Intelligente Steuerung

- Laden Sie die Yeelight App im App Store herunter.

- Schalten Sie das Licht an, öffnen Sie die App und stellen Sie gemäß den Anweisungen eine Verbindung zwischen App und Leuchte her.

*Bite stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN funktioniert und eine Internetverbindung besteht.

*Die Pendelleuchte kann über die Fernsteuerung von Yeelight bedient werden.

21

22

18

*Corte la electricidad antes de la instalación.

*Por favor siga el procedimiento de instalación en caso de fuego, electrocución, caída de la pantalla de la lámpara u otros accidentes.

*Pregunte eléctricos por la instalación o mantenimiento. El cableado deberá cumplir con el estándar de IEEE y la reglas y regulaciones locales.

EU Declaration of Conformity

We Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd., hereby, declares that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments.

WEEE Disposal and Recycling

Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposal with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, rescycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Advertencias

- Compruebe el voltaje antes de usar este producto. Usarlo con un voltaje incorrecto puede dañar el producto y causar peligros en su seguridad.

- La fuente de luz no puede ser reemplazada.

- La luz generará calor durante su uso. Por favor mantenga una ventilación apropiada.

- La electricidad no se corta al apagar la luz a través del control a distancia de Yeelight ni a través de la Yeelight app.Bajo esta circunstancia, no toque, reemplace o desmonte la luz. Si no tiene riesgos de electrocutar, lesionar e incluso muerte.

- No se recomienda instalar la lámpara de suspensión a menos de 38cm de vista de la luz ambiente.

17

Potencia de entrada nominal: 220V ~ 50/60Hz 0.16A Potencia nominal: 33W (280 x 0,093W + 14 x 0.5W/LED) Compatible con: Android 4.4 & iOS 9.0 y superiores Connectividad inalámbrica: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz,

blutooth4.2BLE

Instrucciones para resetear

Encienda y apague el interruptor físico de la lámpara de suspensión 5 veces (mantenga el on y el off durante 2s cada uno). La luz se ha reseteado después de 5s.

*Cuando la lámpara de suspension es usada en una red, resetee la lámpara de suspensión antes de connectarla con la red nueva.

Nombre: Yeelight Crystal Lámpara de suspension LED Color temperature: 2700K-6000K

Humidad para el funcionamiento: 0% - 85%RH

Temperatura del color: -10°C ~ 40°C

Atucalizaciones de firmware

Control mediante voz            Control remoto

Diferentes es cenarios luminosos

Parámetros básicos

Modelo: YLDL01YL Factor de potencia: 0.9

Alto ICR

Iluminación  regulable          Altura ajustable

Tunable White

Características del producto

ES

ES

RU

RU

Описание устройства

потолочное основание

Инструкция по установке

I. Подготовка

- Отметьте место установки.

- Просверлите отверстия с помощью электродрели диаметром 8 мм (глубина сверления: L≥40 мм) и установите анкеры в отверстия соответственно.

Кабель

Трос

Корпус лампы

Цветная подсветка

- Фиксация верхней панели

  - Вверните один саморез в анкер; Не затягивайте его, оставляйте зазор 3 ~ 5 мм.

  - Выньте кабель из силиконовой втулки на задней стороне потолочного основания и отрегулируйте по длине.

  - Вставьте один предварительно установленный самонарезающий винт в отверстие и закрепите винт на узкой стороне отверстия.

× 2

Анкер

× 2

Саморез

× 2

Трос

4. Вверните другой самонарезающий винт в другое отверстие и закрепите заднюю панель.

*Пожалуйста, проверьте прочность фиксации верхней панели после установки.

25

26

30

* Рекомендуется приглашать квалифицированных электриков для установки или обслуживания. Проводка должна соответствовать IEEE а также стандартам и нормам установленным в стране применения.

* Отключите питание перед установкой. Пожалуйста, строго следуйте процедуре установки, иначе это может привести к пожару, поражению электрическим током, падению абажура или других несчастных случаев.

Bнnмaнne:

- Проверьте напряжение перед использованием этого продукта. Использование его при ненадлежащем напряжении может привести к повреждению изделия и угрозе безопасности.

- Источник света незаменим.

- Свет будет генерировать тепло во время работы. Пожалуйста, сохраняйте надлежащую вентиляцию.

- Питание не отключается при выключении света с помощью пульта дистанционного управления Yeelight или приложения Yeelight.

- Подвесной светильник не рекомендуется устанавливать в месте, где его окружающий свет находится в пределах видимости 38 см.

29

Anleitung zum Zurücksetzen

Schalten Sie das Licht über den Lichtschalter fünfmal ein und aus (lassen Sie es jeweils für 2 Sekunden an bzw. aus). Nach 5 Sekunden Wartezeit ist die Leuchte zurückgesetzt.

*Wenn die Pendelleuchte mit einem neuen WLAN Netzwerk verbunden wird, setzen Sie die Leuchte zurück, bevor sie diese mit dem neuen Netzwerk verbinden.

Наименование :Yeelight Crystal Pendant Light Цветовая температура: 2700K-6000K

Рабочая влажность: 0% - 85%RH Потребляемая мощность: 33W Связь: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Bluetooth: 4.2 BLE

Бaзoвыe xapaктepncтnкn

Модель.: YLDL01YL Коэффициент мощности :0,9

Рабочая температура:  -10°C  ~  40°C Входное напряжение: 220V ~ 50/60Hz 0.16A

Совместимость: Android 4.4 & iOS 9.0 and above

Различные сценарии      Управление голосом         Удаленный доступ	Обновления

Регулируемый белый свет           Затемнение              Регулируемая высота              Высокий CRI

Oco6eннocтn ycтpoйcтвa

RU

RU

RU

RU

- Подключение питания

  - Очистите кабель от изоляции на 6-8 мм.

  - Подсоедините нулевую линию, линию заземления и линию под напряжением, как указано меткой N,Ф, L соответственно; Затем закрепите болтами клемм проводки.

- Установка корпуса лампы

  - Соедините два троса с корпусом лампы и отрегулируйте длину тросов.

  - Вставьте кабель в кольцо.

  - Check the suspension level of lamp body. Press the joint to adjust the height of wire ropes to keep the same level.

Кабель

6-8mm

*Вставьте тросы и нажмите на шарнир, чтобы извлечь трос или отрегулировать высоту.

кoлъцo

*Заземление обязательно.

*Отключите питание перед установкой этого изделия.

*Для ncпoлъзoвaнnя тoлъкo в пoмeщeнnяx.

- Монтаж потолочного основания

  - Отрегулируйте длину кабеля в соответствии с высотой подвеса канатов. Оставшийся кабель можно хранить в потолочном основании.

  - Закрепите крышку потолочного основания.

  - Вверните две гайки стальных канатов в крышку потолочного основания, чтобы закрепить канаты.

Упpaвлeнne

- Скачайте приложение Yeelight в магазине приложений.

- Включите свет, откройте приложение и подключите свет к приложению в соответствии с инструкциями. Пожалуйста, убедитесь, что сеть Wi-Fi доступна и может получить доступ к Интернету.

*Этот  светильник работает с пультом дистанционного управления Yeelight.

27

28

| DE | DE |
| --- | --- |
| Produkteigenschaften | Warnhinweise |
|  | 1. Überprüfen Sie die Spannung, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen. Eine Nutzung bei falscher |
|  | Spannung kann das Produkt beschädigen und die Sicherheit gefährden. |
|  | 2. Das Leuchtmitel kann nicht ausgewechselt werden. |
|  | 3. Das Licht erzeugt Wärme, wenn in Betrieb. Bite sorgen Sie für eine ausreichende Belüflung. |
| Tunable White Dimmbar Verstellbare Höhe Hoher Farbwiedergabeindex (CRI) | 4. Der Strom wird nicht abgeschaltet, wenn Sie das Licht über die Yeelight Remote-Steuerung oder Yeelight App ausschalten. Deshalb sollten Sie die Leuchte in diesem Zustand nicht anfassen, auswechseln oder |
|  | abmontieren. Ansonsten könnte dies elektrische Schläge oder (evtl. sogar tödliche) Verletzungen zur |
|  | Folge haben. |
|  | 5. Die Leuchte sollte so positioniert werden, dass sich ihr Ambientelicht in einem Abstand von mehr als |
| Verschiedene Sprachsteuerung Remote-Steuerung Firmware Updates Beleuchtungsszenen Basic Parameters Model: YLDL01YL Name: Yeelight Crystal LED Pendant Light Power factor: 0.9 Color temperature: 2700K-6000K Operating temperature：-10℃~40℃ Operating humidity: 0%-85%RH Rated input: 220V~240V 50/60Hz 0.16A Rated power: 33W(280×0.093W+14×0.5W/LED) Compatible with: Android 4.4&ios 9.0 and above Wireless Connectivity: Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz, blutooth4.2BLE | 38 cm zu den Augen befindet. *Schalten Sie vor Installation den Strom ab. *Bite befolgen Sie ganz genau die Installationsanweisungen, damit es nicht zu Bränden, elektrischen Schlägen, Hinabstürzen des Lampenschirms oder anderen Unfällen kommt. *Engagieren Sie Elektriker zur Installation oder Wartung. Die Kabel sollten die Anforderungen der Norm IEEE erfüllen sowie die lokalen Richtlinien und Normen. EU-Konformitätserklärung Wir, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd., erklären hiermit, dass dieses Gerät den geltenden Richtlinien und europäischen Normen sowie den jeweiligen Änderungen entspricht. |
| Anleitung zum Zurücksetzen | Entsorgung und Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten Hinweis zur richtigen Entsorgung des Produkts. Die nebenstehende Kennzeichnung bedeutet, dass dieses |
| Schalten Sie das Licht über den Lichtschalter fünfmal ein und aus (lassen Sie es jeweils für 2 Sekunden an | Produkt nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Wir möchten Sie darauf |
| bzw. aus). Nach 5 Sekunden Wartezeit ist die Leuchte zurückgesetzt. | hinweisen, dass eine unsachgemäße Entsorgung zu Umwelt- und Gesundheitsschäden führen kann. |
| *Wenn die Pendelleuchte mit einem neuen WLAN Netzwerk verbunden wird, setzen Sie die Leuchte zurück, | Wir biten Sie deshalb, eine unsachgemäße Entsorgung von Abfällen zu vermeiden und eine nachhaltige |
| bevor sie diese mit dem neuen Netzwerk verbinden. | Wiederverwendung der materiellen Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, |
|  | verwenden Sie bite ein Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das |
| 23 | Produkt erworben haben. 24 |

ES

ES

Descripción del producto

Placa de techo

Instrucciones de instalación

- Hacer un agujero

  - Saque la luz y todos los accesorios del paquete.

  - Confirme el lugar de instalación.

  - Haga dos agujeros de Ø8mm con un taladro (profundidad de perforación ≥40mm) y monte un anclaje de pared en cada uno.

Cable

Cuerda de alambre

Cuerpo de la lámpara

Luz de ambiente

- Fixación la parte trasera del tablero

  - Enrosque un tornillo autorrascante en un anclaje de pared. No lo apriete del todo, deje 3-5mm de espacio de reserva.

  - Pase el cable desde atrás por el agujero en la parte trasera de la placa de techo y colóquela de modo que los agujeros de los tornillos estén alineados con los agujeros de perforación.

  - El tornillo autorrascante enroscado previamente debería de pasar por la parte más ancha del agujero y después ser fijado en la parte más estrecha.

× 2

× 2

× 2

Anclajes de pared         Tornillo  autorrascantes      Cuerda de alambre

4.Enrosque el otro tornillo autorrascante en el segundo agujero y asegúrelo para que el tablero quede bien fijado.

*Por favor, vuelva a comprobar que la parte trasera de la placa de techo esté bien fijada.

13	14

12

*Należy skorzystać z pomocy elektryków w celu montażu i konserwacji. Okablowanie powinno przestrzegać standardów IEEE lub lokalnych regulacji.

*Należy odciąć dopływ prądu przed dokonaniem montażu i ściśle podążać za instrukcjami.

OSTRZEŻENIA

- Sprawdź napięcie przed użyciem produktu. Niewłaściwe napięcie może uszkodzić produkt i stworzyć zagrożenie.

- Lampa jest niewymienna.

- Lampa generuje ciepło podczas działania. Należy zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu gdzie działa lampa.

- Dopływ prądu nie jest przerwany, jeśli lampa zostanie zgaszona za pomocą aplikacji lub pilota. W takim przypadku nie należy dotykać ani rozkręcać lampy, ponieważ istnieje zagrożenie porażenia.

- Lampa sufitowa nie powinna być montowana w miejscu, gdzie światło będzie w promieniu 38cm od wzroku.

11

PARAMETRY

Nazwa:Lampa Yeelight Crystal LED	Model: YLDL01YL

Wskaźnik mocy: 0.9	Moc wejścia:220V~50/60Hz 0.16A

Temperatura kolorów:2700-6000K	Moc znamionowa: 33W (280x0.093W+14x0.5W/LED) Temperatura urządzenia: -10°~40°C	Kompatybilność:Android 4.4, iOS 9.0 i nowsze wersje Wilgotność urządzenia: 0%-85%RH	Łączność bezprzewodowa:Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Bluetooth 4.2 BLE

PONOWNE URUCHOMIENIE

Włącz i wyłącz lampę za pomocą przełączniku 5 razy (odczekaj 2 sekundy po każdym włączeniu i wyłączeniu). Światło zacznie pulsować i lampa uruchomi się ponownie po 5 sekundach.

*Jeśli lampa musi być podłączona do nowej sieci, należy ją uruchomić ponownie przed użyciem.

Sterowanie	Aktualizacja

bezprzewodowe                 oprogramowania

Różne sceny	Sterowanie głosem

Wysokie CRI

Dostosowywanie wysokości

Białe modyfikowalne światło        Przyciemnienie

CECHY PRODUKTU

PL

PL

EN

EN

III. Проводка

- Зачистіть кабель на 6мм-8мм.

- Підключіть нульовий дріт, дріт заземлення та дріт під напругою, як зазначено позначками N,  Ф , L відповідно; Потім закріпіть болти клем проводки.

Ⅴ. Встановлення корпусу лампи

- З’єднайте два дротяні троси з корпусом лампи та вільно відрегулюйте довжину тросів.

- Вставте кабель у розгорнуте кільце.

- Перевірте рівень підвісу корпусу лампи. Натисніть на шарнір, щоб відрегулювати висоту тороса, щоб зберегти однаковий рівень.

Кабель

6-8мм

*Вставте троси або натисніть на шарнір, щоб витягнути троси для регулювання висоти

Розгорнуте кільце

*Увага, risk of electric shock.

*Перед розбиранням цього виробу, вимкніть живлення.

*Тільки для використання у приміщенні.

IV. Встановлення стельової плити

- Відрегулюйте довжину кабелю відповідно до висоти підвішування тросів. Додатковий  кабель можна зберігати в стельовій плиті.

- Закріпіть кришку стельової плити.

- Закрутіть дві гайки тросів у кришку стельової плити для того, щоб закріпити троси.

Розумне керування

- Завантажте Додаток Yeelight з магазину Додатків.

- Увімкніть світло, відкрийте Додаток, і підключіть лампу до Додатку відповідно до інструкцій.

*Будь ласка, переконайтеся, що мережа Wi-Fi є доступною і ви можете отримати доступ до Інтернету.

*Цей підвісний світильник працює з пультом дистанційного керування Yeelight .

03

04

120 mm

|  | 2019-09-12 | 2019-09-19 | 2019-09-23 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 更改图标 | 增加CE&WEEE文案 | 认证更改警示语，增加文案 |  |  |